Allegato 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

(articoli 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

Asseverazione di cui al comma 13 dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020, resa ai sensi dell’articolo 2, comma 7, lettera a) del Decreto “Asseverazioni”

(Stato finale)

Il/La sottoscritto/a ____________________________, nato/a a: ____________________________ (prov. __) il ___/___/______, codice fiscale:____________________, residente a: _____________________________, CAP:____, (prov. __), in: ________________________________________________________ n. ____, con studio sito a: ______________________________________________________, CAP: ______,(prov. ___), in: ________________________________________________________ n. ____, iscritto all’ordine/collegio professionale:______________________________________________di ____________________________ con il numero:____________________________ in relazione agli interventi di cui all’art. 119 commi 1 e 2 del D.L. n. 34/2020, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi, e della decadenza dai benefici conseguenti a provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA CHE

per i lavori oggetto della presente asseverazione,

▢a)è stata depositata nell’ufficio competente del Comune di ________________ (prov. ___), in data:_____, protocollo: ___________,la relazione tecnica prevista dall’art. 28 della legge 10/1991 e dall’art. 8 comma 1 del D.lgs 192/2005 e successive modificazioni secondo i modelli riportati nel decreto 26 giugno 2015“Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fi ni dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici”, o modulistica prevista da disposizioni regionali sostitutive, comprensiva di tutti gli allegati;

- gli stessi lavori sono iniziati in data ______.

- i lavori sono eseguiti su:

○ edificio condominiale composto da n. _____ unità immobiliari e○ dotato di impianto termico centralizzato

○ unità immobiliare unifamiliare

○ unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno

○ immobile sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui al comma 1 dell’art. 119 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali.

- la superficie lorda complessiva disperdente è pari a ________ m2;

e

riguardano:

- gli interventi trainanti

| ☐ | - ○ intervento di isolamento termico delle superfici opache verticali,orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie lorda complessiva disperdente dell’edificio medesimo - che le superfici oggetto dell’intervento sono: pareti verticali: ________ [m2]; trasm.ante:______ [W/m2K]; trasm.post:_____ [W/m2K]; …………… coperture:________ [m2]; trasm.ante:______ [W/m2K]; trasm.post:_____ [W/m2K]; …………… pavimenti:________ [m2]; trasm.ante:______[W/m2K]; trasm.post:_____ [W/m2K]; …………… - che la spesa massima ammissibile dei lavori sulle parti opache su cui calcolare la detrazione fiscale è pari al prodotto delle unità immobiliari _____ che compongono l’edificio per 50.000/40.000/30.000euro corrispondente a: ________________________ euro. - il costo complessivo previsto dei lavori e realizzato sulle parti opache ammonta a: _____________________euro. 2.○ intervento di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti di potenza utile complessiva pari a: ________[kW] composto da n. _______ generatori di calore con impianti centralizzati dotati di: ▢a)caldaie a condensazione P.nom:____ [kW], efficienza ηs: ______ [%] ; Rendimento utile nom. (100%): _____ (%) (aggiungere le righe necessarie) ▢b)pompe di calore (PDC)a compressione di vapore elettriche anche sonde geotermiche: tipo di PDC: _______; Potenza utile nom. ______ [kW]; COP ____; EER: _____ ; ○ inverter; ○ sonde geotermiche (aggiungere le righe necessarie); ▢c)pompe di calore ad assorbimento a gas: tipo di PDC5: _____; Potenza utile nom. ______ [kW]; GUEh: ____; GUEc: _____; inverter: ○ (aggiungere le righe necessarie); ▢d)sistemi ibridi caldaia a condensazione: P.nom:____ [kW]; Rendimento utile nom. (100%): _____ (%) pompa di calore (PDC) a compressione di vapore elettriche: tipo di PDC5: _______; Potenza utile nom.:_____ [kW]; COP: ____; EER: _____ ; ○ inverter;○ sonde geotermiche (aggiungere le righe necessarie); ▢e)sistemi di microcogenerazione Pelettrica:____ [kW]: Pterm: _____[kW]; PES: ___ [%]; ○Risc. supp.; Prisc.supp.: ____[kW] ▢ f)collettori solari Superficie lorda Ag di un singolo modulo ____ [m2]; numero di moduli: ____Sup. tot.: ____ [m2] Tipo di collettori ______________; tipo di installazione___________; Inclinazione % : ____;orientamento:____; ▢ impianto factory made: accumulo in litri: ______; destinazione del calore:_______________; tipo di impianto integrato o sostituito: _________;▢certificazione solar Keymark; ▢ g)teleriscaldamento (esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102). Potenza nominale dello scambiatore ______ kW; rendimento dello scambiatore _____%; fp,nren:_________; Tipologia di rete di teleriscaldamento efficiente:____________. ▢ h)caldaie a biomassa - classe 5 stelle (in edifici unifamiliario in unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, esclusivamenteper le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186). Potenza utile nominale: Pu ______ kW; rendimento utile nominale della caldaia _____%; destinati a:☐climatizzazione invernale; ☐climatizzazione estiva;☐prod. di acqua calda sanitaria - l’ammontare massimo dei lavori del presente punto su cui calcolare la detrazione fiscale è pari al prodotto delle unità immobiliari ____ che compongono l’edificio per 30.000/20.000/15.000euro corrispondente a: ________________________ euro - il costo complessivo dei lavori realizzati sull’impianto corrisponde a: _____________________euro Eseguiti su: ☐E.a) l’edificio condominiale denominato: ____________________________________________ sito in _____________________________, CAP: _____, città __________________ (prov. __), ☐ dotato di impianto di termico centralizzato (la spunta è automatica se si eseguono gli interventidi cui al punto 2) Composto dalle seguenti unità immobiliari così individuate: Foglio:______ particella: ________sub:________;quota millesimale ___; C.F.: ______________________________ dei soggetti beneficiari delle detrazioni fiscali per ogni singola unità immobiliare,○ su cui sono eseguiti interventi trainati (mettere una unità immobiliare per rigo – aggiungere le riga necessarie) ☐E.b l’edificio unifamiliare, sito in _____________________________, CAP: _____, città13 _________________, (prov. __), individuato al catasto da: Foglio:________;particella: _________; sub:______________;C.F.:________________________dei soggetti beneficiari delle detrazioni fiscali. GG (gradi giorno): _________, zona climatica:_______ |
| --- | --- |

e

- gliInterventi trainati

|  | riguardanti le parti comuni: ☐1.1 isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano le parti comuni l’involucro dell’edificio con un’incidenza complessiva minore o uguale al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo avente superficie - che le superfici oggetto dell’intervento sono: pareti verticali: ________ [m2]; trasm.ante:______ [W/m2K]; trasm.post:_____ [W/m2K]; …………… coperture:________ [m2]; trasm.ante:______ [W/m2K]; trasm.post:_____ [W/m2K]; …………… pavimenti:________ [m2]; trasm.ante:______[W/m2K]; trasm.post:_____ [W/m2K]; …………… ☐1.2sostituzione degli infissi delle parti comuni Superficie: ________ [m2]; trasm.ante:______ [W/m2K]; trasm.post:_____ [W/m2K] (ripetere per ogni singolo infisso) - le spese, per gli interventi di cui ai punti 1.1.e 1.2 previste in progetto ammontano a _________ euro, la spesa massima ammissibile per l’intero edificio risulta pari al prodotto del “limite di spesa prevista dall’ecobonus” (60.000 euro di detrazione massima per unità immobiliare oggetto dell’intervento,diviso l’aliquota del 110% pari a 60.000/1,1 = 54.545 euro) per il numero di unità immobiliari di cui si compone l’edificio corrispondente complessivamente a _______ euro di cui realizzati per un costo di ______ euro; ☐1.3schermature solari e chiusure oscuranti delle parti comuni Sup. scherm/chiusura oscurante: _______ [m2]; tipo di scherm./chiusura oscurante :________; gtot:_____; resistenza termica supplementare:_____ [Km2/W]; orientamento :__________ - le spese, per gli interventi di cui al punto 1.3 previste in progetto ammontano a _________ euro, la spesa massima ammissibile per l’intero edificio risulta pari al prodotto del “limite di spesa prevista dall’ecobonus” (60.000 euro di detrazione massima per unità immobiliare oggetto dell’intervento diviso l’aliquota del 110% pari a 60.000/1,1 = 54.545euro) per il numero di unità immobiliari di cui si compone l’edificio corrispondente complessivamente a _______ euro di cui realizzati per un costo di ______ euro; ☐2.1 intervento, sulle parti comuni, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti di potenza utile complessiva pari a: ________[kW] con impianti dotati di: a)☐generatori di aria calda a condensazione P.nom: ____ [kW]; Rendimento utile nom. (100%): _____ (%) b)☐generatori a biomassa in classe 5: di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili Pu: _____ [kW]; rendimento utile alla potenza nominale: _____[%] c)☐scaldacqua a pompa di calore sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. Pu (scaldacqua sostituito): ____ [kW]; tipo di scald. sostituto:_____; Pu (scaldacqua a PDC): ____ [kW]; COP del nuovo scaldacqua:_____; - le spese, per gli interventi di cui al presente punto lettere a), b e c) previste in progetto ammontano a _________ euro, la spesa massima ammissibile per l’intero edificio risulta pari al prodotto del “limite di spesa prevista dall’ecobonus” (30.000 euro di detrazione massima per unità immobiliare oggetto dell’intervento diviso l’aliquota del 110% pari a 30.000/1,1 = 27.272) per il numero di unità immobiliari di cui si compone l’edificio (o interessate dall’intervento) corrispondente complessivamente a _______ euro, - sono stati conclusi gli interventi di cui alle superiori lettere ▢ a); ▢ b); ▢ c) per un ammontare pari a: _______________ euro d) ☐in abbinamento con impianti fotovoltaici di potenza di picco pari a: ____kWp - le spese per gli interventi di cui al presente punto lettera d) previste in progetto ammontano a _________ euro, la spesa massima ammissibile è 48.000 euro, ovvero di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale. In caso di interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d) , e) e f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale; e) ☐corredati dei sistemi di accumulo per una capacità pari a ______ kWh - le spese per gli interventi di cui al presente punto lettera e) previste in progetto ammontano a _________ euro, la spesa massima ammissibile è 48.000 euro, ovvero di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo; f) ▢infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici - le spese per gli interventi di cui al presente punto lettera f) previste in progetto ammontano a _________ euro, la spesa massima ammissibile è di 3.000 per il numero di unità di immobiliari che compongono l’edificio e le parti private di ☐l’unità immobiliare facente parte dell’edificio condominiale E.a) di cui sopra foglio: ____ particella: _____; sub:__C.F.: __________________ dei beneficiari (ripetere, compreso l’elenco degli interventidi cui ai punti successivi, per ogni unità immobiliare interessata): oppure ☐l’edificio unifamiliareE.b) di cui sopra: |
| --- | --- |
| ☐ | ☐1.1.2isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano le parti private dell’involucro. - che le superfici oggetto dell’intervento sono: pareti verticali: ________ [m2]; trasm.ante:______ [W/m2K]; trasm.post:_____ [W/m2K]; …………… coperture:________ [m2]; trasm.ante:______ [W/m2K]; trasm.post:_____ [W/m2K]; …………… pavimenti:________ [m2]; trasm.ante:______[W/m2K]; trasm.post:_____ [W/m2K]; …………… ☐1.2.2sostituzione degli infissi Superficie:________ [m2]; trasm.ante:______ [W/m2K]; trasm.post:_____ [W/m2K] (ripetere per ogni singolo infisso) - le spese, per gli interventi di cui ai punti 1.1.2 e 1.2. 2 previste in progetto ammontano a _________ euro, la spesa massima ammissibile per l’unità immobiliare risulta pari al prodotto del “limite di spesa prevista dall’ecobonus” (60.000 euro di detrazione massima per unità immobiliare oggetto dell’intervento diviso l’aliquota del 110% pari a 60.000/1,1 = 54.545 euro. ☐1.3.1schermature solari e chiusure oscuranti Sup. scherm/chiusura oscurante: _______ [m2]; tipo di scherm./chiusura oscurante15:__________; gtot: ______; resistenza termica supplementare16:_____ [Km2/W]; orientamento17:__________ (ripetere per ogni singola schermatura) - le spese previste in progetto ammontane ammontano a: __________ euro e che la spesa massima ammissibile è pari 60.000/1,1 = 54.545 euro per unità immobiliare, |
|  | - Impianti Intervento di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianto dotati di: ▢a)caldaie a condensazione P.nom:____ [kW], efficienza ηs: ______ [%] ; Rendimento utile nom. (100%): _____ (%);▢con sistemi di termoregolazione evoluti della classe: _____ (aggiungere le righe necessarie) ▢b)generatori di aria calda a condensazione23 P.nom: ____ [kW]; Rendimento utile nom. (100%): _____ (%) (aggiungere le righe necessarie) ▢c)pompe di calore23 (PDC) a compressione di vapore elettriche anche sonde geotermiche: tipo di PDC5: ______; Potenza utile nom. ______ [kW]; COP ____; EER: _____ ; inverter: ○ (aggiungere le righe necessarie); ▢d)pompe di calore ad assorbimento a gas23: tipo di PDC5: ____; Potenza utile nom. ______ [kW]; CUEh____; GUEc: _____; inverter: ○ (aggiungere le righe necessarie); ▢e)sistemi ibridi23 caldaia a condensazione: P.nom: ____ [kW]; Rendimento utile nom. (100%): _____ (%) pompa di calore (PDC) a compressione di vapore elettriche: tipo di PDC5: _______; Potenza utile nom.:______ [kW]; COP ____; EER: _____ ; inverter: ○ (aggiungere le righe necessarie); ▢f)scaldacqua a pompa di calore sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. Pu (scaldacqua sostituito): ____ [kW]; tipo di scald. Sostituto18_____; Pu (scaldacqua a PDC): ____ [kW]; COP del nuovo scaldacqua19:_____; - Le spese previste in progetto per gli interventi di cui al punto 2.2, lettere a) ad f) ammontano a _________ euro e la spesa massima ammissibile è pari 30.000/1,1 = 27.272 euro per unità immobiliare; ▢g)sistemi microcogenerazione23 Pelettrica:____ [kW]: Pterm: _____[kW]; PES: ___ [%];Risc. supp. ○; Prisc.supp.: ____[kW] - Le spese previste in progetto ammontano a _________ euro e la spesa massima ammissibile per l’intervento è pari a 100.000/1,1 = 110.000 euro; ▢h)generatori a biomassa23installazione, di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili Pu: _____ [kW]; rendimento utile alla potenza nominale: _____[%] - le spese previste in progetto ammontano a _________ euro e la spesa massima ammissibile è pari a 30.000/1,1 = 27.272 euro. ▢i)building automation - i dispositivi installati hanno caratteristiche e funzioni conformi a quanto previsto dal “decreto requisiti ecobonus”; - le spese previste in progetto ammontano a _________ euro e la spesa massima ammissibile dal “decreto requisiti ecobonus” è pari a:_____ euro; - gli impianti sopra indicati sono destinati a: climatizzazione invernale ☐; climatizzazione estiva6☐;prod. di acqua calda sanitaria7☐; ▢j)solare termico Superficie lorda Ag di un singolo modulo __ [m2]; numero di moduli: _____ Sup. tot.: ____ [m2] Tipo di collettori4 ______________; tipo di installazione5___________; Inclinazione % : ____; orientamento6:____;▢ impianto factory made: accumulo in litri: ______; destinazione del calore7:_______________; tipo di impianto integrato o sostituito8: _________;▢certificazione solar Keymark; - le spese previste in progetto ammontano a _________ euro e la spesa massima ammissibile è pari a 30.000/1,1 = 27.272 euro. - gli interventi di cui ai punti☐ 1.1.2; ☐ 1.2.2; ☐ 1.31. e punto 2.2 lettere ☐ a); ☐ b), ☐ c), ☐ d), ☐ e), ☐ f), ☐ g), ☐ h), ☐ i), ☐ j) sono stati conclusi per un ammontare pari a:_______________ euro - La potenza utile complessiva dell’impianto di climatizzazione invernale unifamiliare esistente prima degli interventi è pari a: ______ [kW]. k) ☐in abbinamento con impianti fotovoltaici di potenza di picco pari a: ____kWp - le spese per gli interventi di cui al presente punto lettera k) previste in progetto ammontano a _________ euro, la spesa massima ammissibile è 48.000 euro, ovvero di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale. In caso di interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d) , e) e f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale; l) ☐corredati dei sistemi di accumulo per una capacità pari a ______ kWh - le spese per gli interventi di cui al presente punto lettera l) previste in progetto ammontano a _________ euro, la spesa massima ammissibile è 48.000 euro, ovvero di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo; m) ▢infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici - le spese per gli interventi di cui al presente punto lettera m) previste in progetto ammontano a _________ euro, la spesa massima ammissibile è di 3.000 per il numero di unità di immobiliari che compongono l’edificio - Spese complessive e dichiarazioni 3.1 Il costo complessivo degli interventi di progetto previsti sulle parti comuni ammonta a: ________________euro (somma delle spese per gli interventi previsti sulle parti comuni); 3.1.1. Il costo complessivo degli interventi realizzati sulle parti comuni ammonta a: ________________euro (somma delle spese degli interventi realizzati sulle parti comuni); 3.2 il costo complessivo degli interventi di progetto sulle parti private (edifici unifamiliari o tutte le unità immobiliari del condominio) ammonta a: _________________ euro (somma delle spese degli interventi previsti sull’edificio unifamiliare o sulle unità immobiliari dell’edificio condominiale); 3.2.1il costo complessivo degli interventi realizzati sulle parti private (edifici unifamiliari o tutte le unità immobiliari del condominio) ammonta a: _________________ euro (sommadelle spese per gli interventi eseguiti sull’edificio unifamiliare o sulle unità immobiliari dell’edificio condominiale); - l’importo dei lavori totale della presente asseverazione corrisponde a:___________euro (somma dei punti 3.1.1 e 3.2.1); - a garanzia della presente asseverazione è stata stipulata a proprio nome ed esclusivamente per le finalità di cui al comma 14 del dell’art. 119 del D.L. 34/2020, la polizza assicurativa n. _______________ con la compagnia assicuratrice __________, regolarmente autorizzata da ___________________________,per un importo di lavori pari a ______________ euro di cui si allega copia e che ☐la stessa polizza è stata utilizzata per altre asseverazioni rese sempre ai sensi del comma 13 dell’art. 11° del D.L. 34/2020 per un importo complessivo pari a:____________euro. Indicare i codici ENEA delle eventuali precedenti asseverazioni: - Cod.________________________, importo assicurato:________________ euro; - Cod.________________________, importo assicurato:________________ euro; - Cod.________________________, importo assicurato:________________ euro; (aggiungere le righe necessarie); - i costi degli interventi sono stati determinati coerentemente con i criteri di valutazione e i costi massimi unitari previsti dal “decreto requisiti ecobonus”, stimati mediante il prezzario ____________________ ; - sono state rispettate le norme in materia di efficienza energetica e sicurezza; - gli interventi trainati sono eseguiti congiuntamente agli interventi trainanti; - le unità immobiliari oggetto della presente asseverazione, nello stato ante intervento, sono dotate di impianto di climatizzazione invernale; - con gli interventi previsti l’edificio consegue il miglioramento di due classi energetiche passando dalla classe iniziale ______ alla classe finale _______secondo idati di progetto e i calcoli effettuati in conformità alle indicazioni contenute nel “decreto requisiti ecobonus” i cui risultati sono riportati negli attestati di prestazione energetica redatti da me medesimo o da (indicare i dati identificativi del professionista o professionisti che hanno redatto gli APE ante e post-interventi): nome e cognome ____________________________, nato/a a ____________________________ (prov. __) il ___/___/______, codice fiscale _________________________, residente a __________________________, CAP____, (prov. __), in _______________________________________ n. ____, con studio sito a ________________________________________, CAP: ______,(prov. ___), in ________________________________________________________ n. ____, iscritto all’ordine/collegio professionale:______________________________________________di___________________________________________________) con il numero: _________. Si allegano gli attestati di prestazione energetica ante post intervento secondo il modello del decreto 26/06/2015 “Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”. Dichiara altresì, che per i lavori sopra indicati sono state già prodotte e trasmesse ad ENEA le seguenti asseverazioni (per stati avanzamento successivi al primo): Codici delle precedenti asseverazioni trasmesse (caricamento automatico): sal n. 1 - codice asseverazione: _____________________ del____ sal n. 2 - codice asseverazione: _____________________ del____ |
|  | DICHIARA, inoltre, di voler ricevere ogni comunicazione con valore legale, anche ai fini della contestazione di cui al comma 2 dell’articolo 6, del Decreto “Asseverazioni”, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:___________________________ |

____________ lì,___________

In fede

Firma e timbro

(anche su tutte le pagine che compongono la presente relazione)

La compilazione del presente documento, deve avvenire on-line, nell’apposito sito accessibile dalla pagina web: https://detrazionifiscali.enea.it/. Per gli stati di avanzamento successivi al primo occorre indicare i precedenti codici attribuiti dalla procedura ENEA.

Nessuno degli interventi trainanti di cui al comma 1 dell’art. 119 del D.L. 34/2020 può essere inserito come intervento trainato.

50.000 euro per edifici unifamiliari ed edifici o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, euro 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari, 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

aria/aria; aria/acqua; salamoia/aria; salamoia/acqua; acqua/aria; acqua/acqua.

Piani vetrati; sottovuoto o tubi evacuati.

Tetto piano; tetto a falda; altro.

Nord; nord-est; est; sud-est; sud; sud-ovest; ovest; nord-ovest

Produzione di acqua calda sanitaria; produzione di acqua calda sanitaria e riscaldamento.

Boiler elettrico; scaldacqua a gas/gasolio; altro.

Fattori di conversione in energia primaria del teleriscaldamento

50% di energia da fonti rinnovabili; 50% di calore di scarto; 75% di calore cogenerato; 50% di una combinazione delle precedenti;

Solo se si installano pompe di calore reversibili.

Nel rispetto del comma 6 dell’art. 5 del DPR 412/93.

30.000 per edifici unifamiliari ed edifici o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, 20.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari ovvero a 15.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Nel caso che il Comune non risulta nell’elenco del sistema a causa di accorpamenti o in mancanza dell’attribuzione gradi giorno del nuovo Comune accorpato inserire il Comune di ubicazione dell’edificio precedente all’accorpamento.

Per gli edifici condominiali

1) persiana; 2) persiana avvolgibile; 2) Tenda o veneziana; 4) Altra schermatura solare; Altra chiusura oscurante.

Solo per persiane, persiane avvolgibili e altre chiusure oscuranti.

Da Est a Ovest passando per il Sud e per le schermature, tutti gli orientamenti per le chiusure oscuranti.

Boiler elettrico; Gas/gasolio; Altro.

Valore minimo: 2,6.

Non è ammesso tra gli interventi trainati negli su edifici unifamiliari o unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno quando incide per più del 25% della superficie lorda disperdente.

Ammesso negli edifici condominiali con impianti autonomi quando si esegue come intervento trainante l’intervento sulle parti opache dell’involucro.

Appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02.

Gli interventi di cui ai punti 1.1, 1,2e 2.1, lettere a), b), c), d), e) ,f), g), h), i) e j) possono essere conteggiati nel SAL solo se conclusi.

Mettere l’importo complessivo assicurato dalla polizza.

Gli APE, ai fini delle detrazioni fiscali del 110%, non possono essere redatti con i software che adottano metodi di calcolo semplificati tipo DOCET. I relativi tabulati contenenti i dati di input e lo sviluppo dei calcoli sono conservati a cura del tecnico abilitato e dei soggetti beneficiari delle detrazioni.

Il luogo viene inserito dal tecnico abilitato la data dal sito ENEA.